Утверждаю

Директор

МКОУ «Бартатская СОШ»

____________ Карпова Г.И.

«       » __________ 2011 г

М.П.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МКОУ «Бартатская СОШ»

НА 2012 – 2014 ГОДЫ

с. Бартат

Содержание

1.     Общие сведения об учреждении ……………………………………с. 3

2.     Вводная часть…………………………………………………………с. 4

3.     Цели и задачи Программы. ………………………………………… с. 5

4.     План мероприятий…………………………………………………… с.6

5.     Источники финансирования………………………………………    .с. 8

6.     Ожидаемый результат………………………………………………  с. 10

7.     Контроль за выполнением    программы…………………………    с. 10

8.     Приложение…………………………………………………………    с. 11

1. Общие сведения об учреждении:

| Вид собственности | Муниципальный |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бартатская средняя общеобразовательная школа» |
| Общая площадь (кв.м.) | 1840,4 |
| Количество этажей | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
| Приборы учета энергоресурсов | Счетчик учета потребления электричества – здание - № 6Д 002577 котельная - № 091252 |
| Юридический адрес предприятия | 663077, Красноярский край Большемуртинский район с. Бартат ул.Центральная 40 |
| Почтовый адрес предприятия | 663077, Красноярский край Большемуртинский район с. Бартат ул.Центральная 40 |
| Тел./факс (сот.) | (39198) 27-210 |
| E-mail | bartat_scool@mail.ru |
| Директор | Карпова Г.И. |

Вид деятельности: образовательная деятельность

2.     Вводная часть.

Программа составлена на основании:

Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»

Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г.№ 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности

Школа располагается в деревянном здании  и обладает незначительным потенциалом энергосбережения и реальными возможностями экономии бюджетных средств в размере от 5% до 10%,  т.к. все виды благоустройства (отопление, водоснабжение, канализация)  имеют высокую степень изношенности.

Источники финансирования:

средства  бюджета ,      средства,  сэкономленные      в     результате  выполнения        энергосберегающих мероприятий.   
   
Контроль за исполнением    Программы  осуществляет  Администрации     школы.

3. Цели и задачи.

Цель Программы:  повышение эффективности использования
энергетических ресурсов.

Задачи Программы:

       провести энергосберегающие мероприятия;

       оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, холодной и горячей воды;

       минимизировать расходы муниципального  бюджета по оплате за потребляемые энергоресурсы учреждения (за счет учёта и контроля над фактическим потреблением);

       сформировать сознательное отношение у работников школы, учащихся и их родителей к сбережению и экономии энергоресурсов.

Сроки реализации    Программы:    2012 - 2014 годы

Исполнители основных  мероприятий:     МКОУ «Бартатская  СОШ»

4. План мероприятий.

Достижение реальных результатов по снижению потребления энергоресурсов и сокращению финансовых затрат на коммунальные нужды возможно за счет введения режима экономии и внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий.

| № | Мероприятие | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за расходованием электроэнергии в учебных кабинетах | Постоянно в течение года | учителя предметники |
| 2 | Контроль за соблюдением графика светового режима. | Постоянно в течение года | Воронцова Г.Л., завхоз |
| 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в количестве 3-4 штук | Ноябрь, январь, май | Воронцова Г.Л., завхоз |
| 4 | Инструктаж работникам школы по соблюдению светового режима; Обучение обслуживающего персонала учреждений способам и условиям энергосбережения | Сентябрь | Воронцова Г.Л., завхоз |
| 5 | Контроль за расходом потребления теплоэнергии | в период отопительного сезона | Воронцова Г.Л., завхоз |
| 6 | Включение отопления на полную мощность при внешней температуре ниже -20 градусов или в период сильного ветра | зимние месяцы | Воронцова Г.Л. , завхоз, дежурный оператор |
| 7 | Обеспечение работы минимального количества котлов в электрокотельной (1-2) | Осенние и весенние месяцы | Воронцова Г.Л. , завхоз, дежурный оператор |
| 8 | Обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания) | В течение года | Луковников А.А.- рабочий по обслуживанию зданий, Луковников О.А.- старший оператор. |
| 9 | Частичная замена окон в кабинете технология, замена битых стекол | Июль, август 2011 по мере необходимости | Воронцова Г.Л. , завхоз, Луковников А.А. – рабоч. по обслуж. зд. |
| 10 | Принятие нормативных и распорядительных документов по мотивации персонала в энергосбережении | Ежегодно Сентябрь | Карпова Г.И., директор |
| 11 | Классные часы по темам энергосбережения | 1 раз в месяц в течение года | Кирилова О.И. зам. директора по ВР, классные руководители |
| 12 | Родительские собрания по темам энергосбережения | В течение года | Кирилова О.И. зам. директора по ВР, классные руководители |
| 13 | Конкурсы на лучшие рисунки, на лучшие сочинения на тему «Энергосбережение» | январь(каникуы) | Кирилова О.И. зам. директора по ВР, классные руководители |
| 14 | Своевременное проведение мероприятий по утеплению помещений здания школы | Ежегодно сентябрь | Воронцова Г.Л. , завхоз, уборщики служебных помещений |

5. Источники финансирования мероприятий.

1) Средства муниципального  бюджета.

2) Внебюджетные средства учреждения:

| № п/п | мероприятия | Очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Ремонт электроосветительной системы | 1 |  |  |
| 2 | Частичный ремонт внутренних стен | 2 |  |  |
| 3 | Частичный ремонт полов | 1 |  |  |
| 4 | Замена окон |  | 1 | 1 |
| 5 | Замена дверей |  |  | 1 |
| 6 | Капитальный ремонт отопления |  | 1 |  |
| 7 | частичный ремонт наружных стен |  |  | 1 |

Направления расходов  на реализацию Программы

| № п/п | Наименование | Планируемые расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации, положительное заключение на проектно-сметную документацию на ремонт электрокотельной. | 200,0 |  | 200,0 |  |
| 2 | Ремонт электроосветительной системы | 116,0 | 36,0 |  | 80,0 |
| 2 | Частичный ремонт внутренних стен | 15,2 | 15,2 |  |  |
| 3 | Частичный ремонт полов | 189,6 | 39,6 |  | 150,0 |
| 4 | Замена окон | 320,0 |  | 160,0 | 160,0 |
| 5 | Замена входных дверей | 250,0 |  |  | 250,0 |
| 6 | Капитальный ремонт отопления | 2200,0 |  | 2200,0 |  |
| 7 | частичный ремонт наружных стен | 1500,0 | - |  | 1500,0 |
|  | Итого | 4560,8 | 90,8 | 2560,0 | 2140,0 |

Объемы и источники финансирования программы развития Школы

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. рублей | Сумма, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2012 | 2014 |
| 1. | местный бюджет | 4560,8 | 90,8 | 2560,0 | 2140,0 |

Использование возмещения расходов по программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013гг.

| № п/п | Наименование источника | Всего, тыс. рублей | Сумма, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Краевой бюджет | 4137 | 54,8 | 2400,0 | 1580,0 |

6. Ожидаемый результат.

        Сокращение потребления энерго- и водоресурсов на 5 - 10%.

        Внедрение высокоэффективных энерго-ресурсосберегающих технологий.

- Снижение затрат на потребление энерго- и водоресурсов на 5 % .

7.  Контроль за выполнением программы

осуществляет директор МКОУ «Бартатская СОШ»  Карпова Г.И.

8. Приложение.

Мониторинг расхода энергоресурсов.

| Месяц | Фактическое потребление электрической энергии, кВт |
| --- | --- |
|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Январь | 127,08 | 191,97 | 151,87 |
| Февраль | 83,26 | 130,76 | 83,68 |
| Март | 55,54 | 86,72 | 75,22 |
| Апрель | 33,05 | 45,23 | 33,15 |
| Май | 11,87 | 24,67 | 22,74 |
| Июнь | 1,27 | 2,41 | 2,21 |
| Июль | 0,60 | 1,74 | 0,37 |
| Август | 0,64 | 0,57 | 0,68 |
| Сентябрь | 29,86 | 14,69 | 10,73 |
| Октябрь | 81,16 | 32,90 | 15,82 |
| Ноябрь | 93,55 | 71,25 | 42,38 |
| Декабрь | 148,22 | 99,22 | 99,0 |
| Всего: | 666,1 | 702,13 | 537,85 |